不锈钢护栏造价分析表

说明：以下成本核算按规格 6米长 计算总成本及综合得出每延长米单价。

| 序号 | 项目分类 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、直接成本： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ63*1.2 | m | 9 | 33.5 |  | 297 | 含2%料损 |
| 2 | Φ51*1.2 | m | 6 | 26.6 |  | 159.6 |  |
| 3 | Φ32*1.2 | m | 14.3 | 13.7 |  | 195.91 |  |
| 4 | 水钻钻孔及加固 | 个 | 4 | 2 |  | 8 |  |
| 5 | 焊材及磨料等辅助材料 | 米 | 6 | 7 |  | 42 | 焊材 磨料 |
| 6 | 配件 | 米 | 6 | 5 |  | 30 |  |
| 7 | 制作加工安装费 | 米 | 6 | 20 |  | 120 |  |
| 8 | 安装运输 | 次 | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 9 | 小 计： | 1152.51元 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 利 润 | 10 ％ |  |  | 115 |  | 含企业运营费及管理费 |
| 三、 | 税 金 | 6% |  |  | 76 |  |  |
| 四、 | 6米合计. 1343.51÷6米 = 223.9/米 |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 以上单价223.9元一米 （为包工包料安装好的成品含税价格） 成品合计：64.3米 *223.9 = 14396.77元 |  |  |  |  |  |  |

注：以上所用不锈钢管材料均为国标材料。

郑州联同创金属制品有限公司

联系人 王经理 13271597000

0371-65552111

2017年3月9日